湖南科大致诚检测咨询有限公司

采购招标文件

采 购 人：湖南科大致诚检测咨询有限公司

项目名称：试验仪器设备采购

项目编号：HNKD2022-0002

二○二二年十月

目    录

第一部分  投标邀请

第二部分  采购设备技术参数与要求

第三部分  投标方须知

第四部分  采购合同

第五部分  投标文件的格式

A  投标声明（格式）

B  开标一览表

C  投标报价表

D  技术文件

E  需提供原厂厂家授权以及售后服务承诺函

F  投标单位经年审合格的营业执照、税务登记证

G  生产许可证或产品代理证书

H  法人代表证或法定代表人授权委托书

第一部分  投标邀请

湖南科大致诚检测咨询有限公司拟对下列设备进行投标采购,欢迎贵单位前来参与投标。

1、项目名称：湖南科大致诚检测咨询有限公司试验仪器设备采购项目。

项目编号：HNKD2022-0002

2、采购内容：试验仪器设备

本次设备采购目的需满足交通部综甲检测资质相关检测参数所需仪器设备要求，投标方原则上需完全响应给定的设备型号、品牌、技术参数要求进行报价，设备不满足交通部综甲检测资质相关检测参数所需仪器设备要求的需能及时退换货。

3、投标方资格要求（强制性条款）：

3.1  从我公司获取招标文件；

3.2  是在中华人民共和国境内正式注册的独立法人；注册资金不少于贰佰万；

3.3  进行了有效的工商税务登记；

3.4  生产许可证、合格证或产品代理证书；

3.5  承诺书1（内容为：投标报价时需提供设备制造商对本项目授权证明原件）；

3.6  承诺书2（内容为：保证产品均采用原装正货产品并从正规渠道采购、供货时提供所有产品(包括配件在内)相应厂家出具的正货证明文件原件）；

3.7  具备专业维护人员，所有设备的均有免费保修期；

3.8  可供查询的销售情况（湖南地区）

不符合上述要求的投标人，其投标资格将被自动取消。投标人一旦中标，未经招标人许可，不得转包。

4、交货时间：合同签订时商定。

5、交货地点：湖南科大致诚检测咨询有限公司（湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼）。

6、货款支付：

1）货到湖南科大致诚检测咨询有限公司土木楼办公楼，初定交货验收完成后付清合同总额至80%；正常使用6个月后付清合同总额至90%；正常使用12个月后付清合同总额至100%。

2）付款凭正式专用增值税发票，发票须由中标单位开具。

3）最终付款方式根据双方商议签订的正式合同进行。

7、招标文件发售办法

招标文件发售时间：2022年10月19日至10月22日正常上班时间。

发售地点：湖南科大致诚检测咨询有限公司118办公室（湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼）

- 8、投标截止时间：2022年10月29日上午12：00前（北京时间）

9、投标文件在投标截止日期前（即2022年10月29日上午12：00前）密封递交至湖南科大致诚检测咨询有限公司118办公室（即下列地址）。不接受邮递投标文件，文件必须逐页加盖单位公章。

单    位：湖南科大致诚检测咨询有限公司

地    址：湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼

电    话：0731-58290218

传    真：0731-58290218     邮  编：411201    联 系 人： 聂女士（18670953949）

第二部分  拟采购出版设备相关招标参数

一、技术要求

采购试验检测设备要求：（注：表中部分设备生产厂家为行业内公认的简称，有异议可联系咨询确认）

| 序号 | 采购仪器设备名称 | 型号或尺寸规格 | 生产厂家 | 关键技术指标 | 数量/台 | 单价/元 | 合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙种比重计 | TM85 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | 乙种比重计 | 1 |  |  |
| 2 | 甲种比重计 | TM85 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | 甲种比重计 | 1 |  |  |
| 3 | 三联中压固结仪 | WG | 南京土壤仪器厂有限公司 | 12.5-1600kPa | 1 |  |  |
| 4 | 应变控制式直剪仪（三速） | ZJ | 南京土壤仪器厂有限公司 | 1、采用高性能数字式步进电机驱动器，低速模式下电机振动轻微。 2、微电脑控制面板，六档速率一键切换，支持中英双语显示。 3、自动计时、自动剪切、自动停止。 4、配有无极调速旋钮，便于手动调整剪切速率。 5、动力驱动系统采用步进电机，搭配减速机，动力强劲，运行更稳定。 6、试样面积：30cm² 、高20mm 7、杠杆比：1:20 8、最大水平载荷：1.2kN 9、垂直分级加荷：50kPa、100kPa、200kPa、300kPa、400kPa | 1 |  |  |
| 5 | 便携式PH计 | PHS-3C | 上海雷磁 | pH档：(0.00～14.00)pH，mV档：(0～±1999)mV | 1 |  |  |
| 6 | 电动相对密度仪 | JDM-Ⅰ | 南京土壤仪器厂有限公司 | 155次/min，0-15min | 1 |  |  |
| 7 | 高温炉 | MFLC-20/16D | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 控温范围：室内-1600℃;炉膛尺寸：300*260*260，容积20L;精度1℃；升温时间<50min | 1 |  |  |
| 8 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-C | 常州金坛 | 水常温～70（加盖99.9℃） | 1 |  |  |
| 9 | 水浴锅 | DK-S12 | 上海鸿都 | RT+10-100℃ | 1 |  |  |
| 10 | 土工电动击实仪 | JDS-1 | 南京土壤仪器厂有限公司 | 击实锤重：4.5kg(重型)、2.5kg(轻型)；击锤高度：450mm（重型击实）；击实锤面直径：50mm；击实速度：30次/分；设定锤击次数：0～99次之间；试筒规格：ø152mm，ø100mm；配9个ø152mm试模，标配ø100mm试模 | 1 |  |  |
| 11 | 密度计(岩石密度） | JA-203M | 常州幸运电子 | 秤重精度 :0.001g；最大称重 :210g；密度解析 :0.001g/cm3 | 1 |  |  |
| 12 | 洛杉矶磨耗试验机（数显） | DM-II | 北京航天科宇 | 1、筒内径×内长：710±5mm×510±5mm 2、转速：30-33r/min 3、计数器：5位(自动数显，可预置) 4、外形尺寸：1320×980×1050mm 5、钢球：Φ48mm 6、电源：工作电压 380V±10%三相（星形），电流不大于20A 7、重量：220kg 8、外形尺寸：1220×840×1030mm 9、功率：6kW 采用优质钢板制成，不变形，优质数显控制系统，保证系统稳定。12个钢球。 | 1 |  |  |
| 13 | 碱骨料试验箱 | JKS | 苏州东华 | 室温～100(可调)；精度0.2℃；含不锈钢碱骨料试件盒、架 | 1 |  |  |
| 14 | 测长仪 | BC-300 | 天津建仪 | 300-310mm；精度0.001mm | 1 |  |  |
| 15 | 全自动氯离子电位滴定仪 | ZCL-II | 河北科析 | 滴定分析重复性0.2% 滴定容量允许误差±0.035ml 滴定管分辨率2/10000 滴定管输液或补液速度 55±10s滴定管满度时 模块测量范围 -500~2000mV 分辨率 0.1mV 基本误差 ±0.03%FS 稳定性 (±0.3mV±1个字)/3h AC:220V;频率:50Hz 功率：50W | 1 |  |  |
| 16 | 火焰光度计 | 6400A | 上海仪电分析仪器有限公司 | ＜6mol/min | 1 |  |  |
| 17 | 原子吸收光谱仪（配电脑、乙炔气） | 4520B原子吸收分光光度计 | 南京科捷 | 主机： 电源：AC 220 V/50 Hz 功率：150 W 工作环境温度 10℃ ~35℃ 工作环境湿度 ≤ 80% 外观尺寸：1000 mm（长）×400 mm（宽）×470 mm（高） 重量：70 kg 光学系统： 检测器：日本滨松光电倍增管 波长范围：185 nm~900 nm 光栅刻线密度：1800 条 单色器 Czerny-Turner 强化型 光谱带宽：0.2 nm、0.4 nm、1.0 nm、2.0 nm 多档自动切换 波长示值误差≤ ±0.1 nm （配电脑、乙炔气） | 1 |  |  |
| 18 | 铂皿 | 30ml带盖 | 天津银鹏发展金属制品有限公司 | 30ml带盖 | 1 |  |  |
| 19 | 抽气过滤装置 | SHZ-D（Ⅲ） | 巩义市予华货品有限责任公司 | 功率 ：180W；流量 ：60L/MCN；扬程： 8m；抽气头数量： 2个；储水箱容积： 15L；高至真空度 ：0.098mpa；单头抽气量 ：10L/min | 1 |  |  |
| 20 | 蒸汽水浴锅 | ZQ-S6 | 常州国宇仪器制造有限公司 | 蒸汽：200℃-300℃、水浴：室温+5℃-100℃；精度±1℃ | 1 |  |  |
| 21 | 混凝土抗压弹性模量测量仪（带变形测量装置） | TM-II型（圆柱、棱柱试件均能做） | 天津建仪试验仪器有限公司 | 1、千分表精度：0.001mm 2、上、下环中心距：150mm 3、试件尺寸：Ф150×300mm；150×150×300mm ； 100×100×300mm | 1 |  |  |
| 22 | 混凝土抗折弹性模量装置（带变形测量装置） |  | 天津建仪试验仪器有限公司 | 配千分表及表架一套 | 1 |  |  |
| 23 | 微机控制冻融试验机 | KDR-V5 | 北京数智意隆仪器有限公司 | 1、16件一体机 2、冷冻低温度：-40℃； 3、制冷速度：30-50分钟可达 -30℃— -40℃； 4、整机采用一体式结构，智能控制仪表全部采用数字化仪表显示，实现自动计时、控温、计次，试验结束自动停机。 5、整个试验过程无须人看管，仪表对每个循环次数进行记录，达到设定循环次数后，整机自动停止运行，并告之用户。 6、控制精度：±0.5℃ 7、试块尺寸：100×100×400mm 8、冻融周期：2.5-4小时 9、冷冻和融化终结温度为：-18℃和+5℃（温度可调） 10、配电脑、打印机，配仪器所需防冻液 | 1 |  |  |
| 24 | 动弹性模量测定仪 | DT-18 | 北京数智意隆仪器有限公司 | 100～10kHz；精度＜2% | 1 |  |  |
| 25 | 测长仪 | SP175 | 天津建仪试验仪器有限公司 | 1、标准棒长度 175mm 2、标准棒膨胀系数 15×10-6/℃ 3、位移计精度 0.01mm 4、位移计量程 ±5mm 5、百分表刻度值：0.01mm 6、百分表量程：10mm 7、测量范围：170～180mm 8、测头球面孔半径：R=3mm 9、标准杆基长：175mm 10、外形尺寸 220×220×510mm | 1 |  |  |
| 26 | 干缩箱(砂浆养护箱) | HBY-30 | 湖南锡仪测试仪器科技有限公司 | 1、温度控制：±1℃； 2、温度控制仪误差：±1℃； 3、控制湿度：60～80％RH； 4、压缩机功率：138W； 5、加热器功率：500W； 6、隔板数量：6层； 7、工作尺寸：≥580×540×1180mm； | 1 |  |  |
| 27 | RCM试验装置带真空泵（真空饱水机） | RCM-6T | 北京数智意隆仪器有限公司 | 输出电压范围：DC10～60V(国标）或DC30V（行标） 电压精度：±0.1V（自整定） 电流测试范围：0～500mA 电流精度：±0.1mA 温度测量范围：-55～125℃ 温度测量精度：0.0625℃ 运行时间精度：＜1min | 1 |  |  |
| 28 | 真空表、真空容器、电通量测定仪、标准电阻、试验槽 | DTL-6T | 北京数智意隆仪器有限公司 | 输出电压：60V 电压精度：±0.1V（自整定） 电流精度：±0.1mA 温度测试范围：-55～125℃ 温度测试精度：≤0.5℃ 分辨率：0.0625℃ 电流测试范围：0~500mA 测试时间：6小时 | 1 |  |  |
| 29 | 离子浓度计 | LS-2A型硫酸盐测试仪 | 上海海恒 | 1、仪器级别 0.001级 2、测量参数 电位值、pH值、pX值、ORP值、离子浓度值和温度值 3、mV 指标 范围 (-2000.00~2000.00)mV；最小分辨率 0.01mV；电子单元示值误差 土0.03%或士0.1mV 4、pH 指标 范围 (-2.000~20.000)pH；最小分辨率 0.001pH；电子单元示值误差 土0.002pH 5、pX指标范围 (-2.000~20.000)pX 最小分辨率 0.001pX；电子单元示值误差 士0.002pX 6、离子浓度指标 范围 (0~19990)Unit:mol/L,mmol/L,g/L,mg/L,ug/L 最小分辨率 4位有效数字；电子单元示值误差 土0.3% 7、温度指标 范围 (-10.0~135.0)C/(14.0-275.0)*F； 最小分辨率 0.1。C/0.1*F；电子单元示值误差 士0.1。C | 1 |  |  |
| 30 | 砂浆抗渗仪 | SS1.5 | 湖南锡仪测试仪器科技有限公司 | 0.00-4.00Mpa；精度±0.3%FS | 1 |  |  |
| 31 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 上海恒平 | 200g/0.001g | 1 |  |  |
| 32 | 分光光度计（紫外可见光） | 7230G | 上海舜宇恒平 | 185-1400nm | 1 |  |  |
| 33 | 电动离心机 | TDZM-5 | 湖南易达京华 | 最高转速6000r/min | 1 |  |  |
| 34 | 土工布厚度仪 | TSY-19 | 天津美特斯 | 0-12mm;精度0.001mm | 1 |  |  |
| 35 | 微机电子万能试验机 | 5T、3T、0.5T | 济南思达测试技术有限公司 | 1、采用双立柱高刚性机架，有对中机构可对中校准，对中度满足国内国际标准要求； 2、载荷传感器：美国 CELTRON 高精度力量传感器，载荷传感器具备不低于120%的过载保护； 3、控制方式：载荷控制、应变控制、位移控制，三种控制方式之间可以相互平稳无过冲的平行切换； 4、主机工作拉伸空间要求：≥600mm，宽度：400mm； 5、载荷测量范围：0.4%~100%F.S，载荷示值误差±0.5%以内； 6、位移示值误差±0.5%以内； 7、配电脑，含5T、3T、0.5T的传感器三个传感器，配大变形引伸计 | 1 |  |  |
| 36 | 土工格栅拉伸夹具 | 与36微机电子万能试验机配套使用 | 济南思达测试技术有限公司 | 满足土工格栅拉伸试验要求 | 1 |  |  |
| 37 | 土工布宽条拉伸夹具 | 与36微机电子万能试验机配套使用 | 济南思达测试技术有限公司 | 满足土工布宽条拉伸试验要求 | 1 |  |  |
| 38 | 土工布撕裂拉伸夹具 | 与36微机电子万能试验机配套使用 | 济南思达测试技术有限公司 | 满足土工布撕裂拉伸试验要求 | 1 |  |  |
| 39 | 垂直渗透系数测定仪 | MTSY-01A | 天津美特斯 | 1、积水器直径：ф70mm 2、Z大压力：1.2MPa 3、试样尺寸：ф80 mm，过水面积＞20cm² 4、压力泵自动供水，电压220v 5、压力调整范围：0~1MPa 6、外型尺寸：720×700×1910mm 7、整机重量：110Kg | 1 |  |  |
| 40 | 土工合成材料淤堵试验仪 | MTSY-13 | 天津美特斯 | 0-1050mm；精度1mm； 1、试验筒内径：Ф100mm 2、土样厚度：100mm 3、筛网孔径：6mm 4、测压管分度值：1mm 5、温度测量范围：5~50℃ 6、电源：220V, 50Hz 7、外型尺寸：800×700×2070mm 8、整机重量：125Kg | 1 |  |  |
| 41 | 耐静水压测定装置 | TSY-6 | 天津美特斯 | 0～2.5MPa；0.1ml | 1 |  |  |
| 42 | 试验筛标准振筛机（土工布有效孔径测定仪） | TSY-3 | 天津美特斯 | 筛子直径：￠200mm;筛子叠高：400mm;筛座振幅：8mm;回转半径：12.5mm;筛摇动次数：221次/分；振击次数：147次/分；含标准筛 | 1 |  |  |
| 43 | 标准颗粒材料 | 10种规格各一包 | 天津美特斯 | 0.045~0.063(0.5kg）；0.063~0.071(0.5kg）；0.071~0.090(0.5kg）；0.090~0.125(0.5kg）；0.125~0.180(0.5kg）；0.180~0.250(0.5kg）；0.250~0.280(0.5kg）；0.280~0.355(0.5kg）；0.355~0.500(0.5kg）；0.500~0.710(0.5kg） | 1 |  |  |
| 44 | 调速搅拌机（水泥压浆剂高速搅拌机） | SYJ-10 | 沧州双兴仪器设备有限公司 | 搅拌叶转速：1000-3000±50r/min | 1 |  |  |
| 45 | 压力泌水率测定仪（砂浆压力泌水率仪） | YMS-1 | 上海路达实验仪器有限公司 | 新标准YMS-1砂浆压力泌水仪 1.一个包含1块压力表的泌水容器，外侧压力表最大读数不小于1mpa，最小分值不应大于0.02mpa，级别为1.5级，泌水部分有0.08丝网3层。 2.压力泌水容器为内径50mm，容积400ml的圆柱形不锈钢压力容器。需要进行压力试验，在0.8压力下不会破裂。 3.自用配套仪器:10ml的量筒，分度值为0.2ml，一套包括CO2气体装置但必须有减压阀。 4.50mm，试筒高度：200mm，储水室：20mm，泌水口直径：10mm，滤网直径：0.08mm。铝合金箱包装，带压力表。 | 1 |  |  |
| 46 | 充盈度管（水泥浆充盈度管） | φ40*500mm | 上海路达实验仪器有限公司 | φ40*500mm | 1 |  |  |
| 47 | 数显勃氏透气比表面测定仪 | SBT-127(全自动数显) | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 1、透气圆筒内腔直径：φ12.7+0.05 mm 2、透气圆筒内腔试料层高度：（15±0.5)mm 3、穿孔板孔数：35个 穿孔板孔径：φ1.0 mm 穿孔板板厚：1-0.10 mm | 1 |  |  |
| 48 | 差示扫描量热仪 | DSC-530 | 承德市东来检测仪器有限公司 | 0～±500mW、温度范围：-40℃～500℃、升温速度：1～80℃/min；精度0.01mW、±0.1℃ | 1 |  |  |
| 49 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-100 | 济南思达测试技术有限公司 | 1、采用双立柱高刚性机架，有对中机构可对中校准，对中度满足国内国际标准要求； 2、载荷传感器：美国 CELTRON 高精度力量传感器，载荷传感器具备不低于120%的过载保护； 3、控制方式：载荷控制、应变控制、位移控制，三种控制方式之间可以相互平稳无过冲的平行切换； 4、主机工作拉伸空间要求：≥600mm，宽度：400mm； 5、载荷测量范围：0.4%~100%F.S，载荷示值误差±0.5%以内； 6、位移示值误差±0.5%以内； 7、配电脑、采集软件、打印机 8、配路面混凝土圆柱试件层间剪切、粘结拉伸夹具各3套 | 1 |  |  |
| 50 | 标准筛（沥青集料） | 新标 | 浙江上虞 | 0.075~90mm，新标套筛 | 1 |  |  |
| 51 | 恒温冰箱（无霜） | BCD-260WTPZM(E) | 美的 | 门款式：三门，200L-230L；能效等级：一级能效；总容积：250-299L；变频/定频：变频 | 1 |  |  |
| 52 | 显微镜（纤维图像分析仪） | 53X-V | 上海光学 | 1、放大倍数：25~500 2、调焦范围：25mm 3、摄像机像素：2000万 4、载物台：210×140（mm） 5、配电脑、分析软件、摄像头、标尺 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 52 |  |  |

第三部分  投标方须知

前  附  表

| 序 号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项 目 名 称：湖南科大致诚检测咨询有限公司仪器设备采购项目 项 目 编 号：HNKD2022-0002 |
| 2 | 招 标 方：湖南科大致诚检测咨询有限公司 招标方地址：湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼 |
| 3 | 投标截止时间：2022年10月29日上午12：00前（北京时间） 投标文件在投标截止日期前（即2022年10月29日上午12：00前）递交地址：湖南科大致诚检测咨询有限公司118办公室（湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼）。不接受邮递文件。 标书咨询联系电话：0731-58290218 传 真：0731-58290218 邮 编：411201 联 系 人：聂女士 （18670953949） |
| 4 | 投标文件正本份数：1份 |
| 5 | 投标有效期：2022年10月19日--2022年10月29日上午12：00前 |
| 6 | 交货时间：合同签定时商定 |
| 7 | 交货地点：湖南科大致诚检测咨询有限公司（湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼）。 |
| 8 | - 货到湖南科大致诚检测咨询有限公司办公楼，初定交货验收完成后付清合同总额至80%；正常使用6个月后付清合同总额至90%；正常使用12个月后付清合同总额至100%。 - 付款凭正式专用增值税发票，发票须由中标单位开具。 - 最终付款方式根据双方商议签订的正式合同执行。 |
| 9 | 为切实做好招投标活动中新冠肺炎疫情防控工作，根据湘潭市疫情防控有关要求，疫情防控期间参加开标活动的 1、供应商代表需自行佩戴口罩并自觉接受体温检测、消毒；未佩戴口罩或现场测量体（额）温超过37.2度的人员进行劝返，严禁进场。如遇可疑症状者及时报告防预部门处置。 2、有下列新型冠状病毒传染风险情形之一的人员，不得进入开标场所： （1）最近14天接触过新冠肺炎疑似或确认患者的； （2）没有提供所在单位出具加盖公章的14天内无感染证明的； （3）近期有发热、乏力、干咳、气促等新型冠状病毒感染可疑症状的； （4）未佩戴口罩或现场测量体（额）温超过37.2℃的。 3、供应商只允许一人进入开标室参加投标，参加开标会议的代表必须是本项目的法定代表人或其授权委托人，代表单位签到、递交响应文件，最大程度上减少与会人员数量。 4、实行响应文件无接触投递，并进行消毒处理。招标代理机构工作人员在供应商代表和响应文件进入开标室时进行消毒处理。所有供应商代表在响应截止时间前无接触投递响应文件在开标室指定地点。 对不配合上述疫情防控要求的供应商代表，工作人员有权拒绝其入场，所有责任由供应商自行承担。 |

投标方须知

A  说明

3．合格的投标方( 强制性条款)

3.1  从我公司获取招标文件；

3.2  是在中华人民共和国境内正式注册的独立法人；注册资金不少于贰佰万；

3.3  进行了有效的税务登记；

3.4  生产许可证或产品代理证书；

3.5 承诺书1（内容为：保证在接到预中标通知约定的时间内提供设备）；

3.6 承诺书2（内容为：保证产品均采用原装正货产品并从正规渠道采购、供货时提供所有产品(包括配件在内)相应厂家出具的正货证明文件原件）；

3.7  具备专业维护人员，所有设备的均有免费保修期；

3.8  可供查询的销售情况（湖南地区）。

不符合上述要求的投标人，其投标资格将被自动取消。投标人一旦中标，未经招标人许可，不得转包。

- B  招标文件说明

6．招标文件的构成

6．1招标文件用以阐明所需设备、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请；

（2）技术参数和要求；

（3）投标方须知；

（4）附件——投标文件的格式。

7．招标文件的澄清

投标方对招标文件如有疑点, 可要求澄清,应在投标截止时间前1天按投标邀请中载明的地址以书面或传真的形式通知到招标方。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面或传真形式予以答复,并在其认为必要时 ,将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标方。

- 8．招标文件的修改

8．1在投标截止日期1日前,招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件,并以书面或传真形式通知所有购买招标文件的每一投标方,对方在收到该通知后应以书面或传真的形式予以确认。

8．2为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标方对招标文件的修改,如有必要,招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间,并以书面或传真形式通知已购买招标文件的每一潜在投标人。

8．3招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准。招标文件的修改书或补充通知等将构成招标文件的一部分,对投标方有约束力。

- C  投标文件的编写

9．要求

9．1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应,否则,其投标可能被拒绝。

- 10．投标语言及计量单位

10．1投标文件、投标交换的文件和来往信件,应以中文书写。

10．2投标文件中所使用的计量单位,除在投标文件的技术规格和要求中另有规定外,应采用国家法定计量单位。

- 11．投标文件的组成

11．1投标文件应包括下列部分：

- （1）投标声明、投标一览表、投标报价表

（2）投标资格证明文件,证明投标方是合格的,中标后有能力履行合同。资格文件的组成按照投标方资格要求（强制性条款）执行。

（3）投标的设备符合招标文件规定的证明文件,根据招标文件对招标设备的技术要求及服务的要求,以书面形式做出技术性能响应文件、服务承诺以及投标方认为需要加以说明的其它内容。

- 12．投标文件格式

12．1投标文件全部采用A4纸张按统一格式,用中文打印并装订成册。

12．2投标方必须毫无例外地使用招标文件提供的投标文件格式、但可以同样格式扩展,填写投标声明、开标一览表、投标报价表。

12．3投标方必须对招标文件第二部分中所列的所有品目进行投标,不得仅对其中的任意一个或几个品目单独进行投标。否则,其投标将被拒绝。

- 13．投标报价

13．1投标方应按投标文件第五部分附件B“投标报价表”格式填写投标设备的单价，每种设备可推荐国产或进口品牌并分别报价，本次投标报价不需要报总价。招标方有权选择其中一个或几个品目分别确定不同的中标人。投标方对每种设备（可推荐几种品牌）只允许有一个报价,招标方不接受有任何选择的报价。

13．2投标报价表中的单价应包括、到指定交货地点的运输、保险费、税费、保修期内的保修费用、以及强检设备的检定校准证书及费用等费用。

- 14．投标货币

14．1投标声明、投标报价表及开标一览表的报价一律用人民币填写。

- 15．投标方资格的证明文件

15．1投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（见附件）,作为投标文件的一部分。

- （1）投标方具有履行合同所需的财务、技术和生产、供货能力；

（2）投标方应有能力履行投标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的安装、保修、供应备品、配件和其它技术服务的义务。

- 16．投标文件的签署及规定

16．1投标文件正本一份。

16．2投标文件须打印并由经正式授权的投标方代表签字。

16．3除投标方对错处做必要修改外,投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人签字,并加盖单位公章。

16．4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

- D  投标文件的递交

17．投标文件的密封和标记

17．1 投标方应将投标文件用密封袋密封。

17．2 每一密封袋上注明“于_2022年10月29日上午12：00_之前（指投标邀请中规定的或本须知确定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

17．3 投标文件应由专人送交,投标方应将投标文件按17.1～17.2中的规定进行密封和标记后,按投标邀请注明的地址送至招标方。

17．4如果未按上述规定进行密封和标记,招标方对投标文件的错投或提前拆封不负任何责任。

- 18．递交投标文件的截止时间

18．1根据规定,所有投标文件都必须按招标方在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标方。

18．2出现因投标文件的修改推迟投标截止时间时,则按招标方修改通知规定的时间递交。

- 19．迟交的投标文件

19.1   招标方将拒绝在投标截止时间后接收投标文件。

20．投标文件的修改和撤销

20．1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销,但招标方须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知,该通知须有经正式授权的投标方全权代表签字。

20．2投标方对投标文件修改的书面材料或撤销通知应按规定进行编写、密封、标注和递交,并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20．3投标截止时间以后不得修改投标文件。

20．4投标方不得在投标截止时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

- E  开标和评标

21．开标地点

湖南科技大学土木楼。

- 22．评标方式

采用综合评分法，竞争性磋商确定（略）。

- 23．对投标文件的审查和响应性的确定

23．1开标后,评标委员会将组织审查投标文件是否完整,是否有计算错误,文件是否恰当地签署。若文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别,则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正,其投标将被拒绝。

23．2在对投标文件进行详细评估之前,评标委员会将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产、供货能力。如果确定投标方无资格履行合同,其投标将被拒绝。

23．3评标委员会将确定每一投标是否对投标文件的实质性要求做出完全响应,而没有重大偏离。完全响应的投标是指投标符合投标文件的所有条款、条件和规定,且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到投标文件规定的供货范围、质量和性能,或限制了买方的权力和投标方的义务规定,而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

23．4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

- 24．投标文件的澄清

24．1重要澄清的答复应是书面的,并作为投标文件的一部分,但不得对投标内容进行实质性修改。

- 25．保密

25．1有关投标文件的审查、澄清、评比以及有关授予合同的意向的一切情况,评标委员会人员及工作人员和投标方都不得透露给其他投标方或与上述评比工作无关的人员。

25．2投标方不得干扰招标方的评标活动,否则将废除其投标。

- F  授予合同

26．定标准则

26．1定标原则：公开，公平，公正。

26．2合同将授予其投标符合投标文件要求,并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的最合理评标价的投标方。

27．资格最终审查

招标方将审查可能中标的投标方的财务、技术、生产和供货能力及信誉,确定其是否能圆满地履行合同。

- 28．接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护我公司利益,招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力,并对所采取的行为不做任何解释。

- 29．中标通知

29.1定标后3日内,招标方将以口头形式发出预中标通知。

29.2预中标单位，先谈判，后签合同。

- 35．授予合同时变更数量的权力

招标方在授予合同时,有权对投标文件中规定设备的数量予以增加或减少。

- 36．签订合同

36．1中标方按中标通知指定的时间、地点与买方签订合同。

36．2投标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等,均为签订经济合同的依据。

36．3合同付款方式：1）货到湖南科大致诚检测咨询有限公司土木楼办公楼，交货验收完成后付清合同总额至80%；2）正常使用6个月后付清合同总额至90%；3）正常使用12个月后付清合同总额至100%。付款凭正式专用增值税发票，发票须由中标单位开具。最终付款方式根据双方商议签订的正式合同执行。

- 37．腐败、欺诈行为

37．1定义

（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响评标委员会在评标过程中的行为,以及影响买方在合同实施过程中的行为。

（2）“欺诈行为”是指为了影响评标过程或合同实施过程而谎报事实,损害买方利益,包括投标方之间串通投标,人为地使投标丧失竞争性。

37．2如果招标方认为某投标方在本合同的竞争中有腐败或欺诈行为,则将拒绝其投标。对情节严重者,招标方将在一段时间内拒绝该投标方参加招标方所组织的其他招标、采购活动。

第四部分  采购合同

甲方：湖南科大致诚检测咨询有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方协商一致，签订如下合同：

- 标的名称、指标参数、数量及价款

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号或尺寸规格 | 生产厂家 | 数量/台 | 单价/元 | 合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙种比重计 | TM85 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 2 | 甲种比重计 | TM85 | 南京宁曦土壤仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 3 | 三联中压固结仪 | WG | 南京土壤仪器厂有限公司 | 1 |  |  |
| 4 | 应变控制式直剪仪（三速） | ZJ | 南京土壤仪器厂有限公司 | 1 |  |  |
| 5 | 便携式PH计 | PHS-3C | 上海雷磁 | 1 |  |  |
| 6 | 电动相对密度仪 | JDM-Ⅰ | 南京土壤仪器厂有限公司 | 1 |  |  |
| 7 | 高温炉 | MFLC-20/16D | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 8 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-C | 常州金坛 | 1 |  |  |
| 9 | 水浴锅 | DK-S12 | 上海鸿都 | 1 |  |  |
| 10 | 土工电动击实仪 | JDS-1 | 南京土壤仪器厂有限公司 | 1 |  |  |
| 11 | 密度计(岩石密度天平） | JA-203M | 常州幸运电子 | 1 |  |  |
| 12 | 洛杉矶磨耗试验机（数显） | DM-II | 北京航天科宇 | 1 |  |  |
| 13 | 碱骨料试验箱 | JKS | 苏州东华 | 1 |  |  |
| 14 | 测长仪 | BC-300 | 天津建仪 | 1 |  |  |
| 15 | 全自动氯离子电位滴定仪 | ZCL-II | 河北科析 | 1 |  |  |
| 16 | 火焰光度计 | 6400A | 上海仪电分析仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 17 | 原子吸收光谱仪（配电脑、乙炔气） | 4520B原子吸收分光光度计 | 南京科捷 | 1 |  |  |
| 18 | 铂皿 | 30ml带盖 | 天津银鹏发展金属制品有限公司 | 1 |  |  |
| 19 | 抽气过滤装置 | SHZ-D（Ⅲ） | 巩义市予华货品有限责任公司 | 1 |  |  |
| 20 | 蒸汽水浴锅 | ZQ-S6 | 常州国宇仪器制造有限公司 | 1 |  |  |
| 21 | 混凝土抗压弹性模量测量仪（带变形测量装置） | TM-II型（棱柱） | 天津建仪试验仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 22 | 混凝土抗折弹性模量装置（带变形测量装置） |  | 天津建仪试验仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 23 | 微机控制冻融试验机 | KDR-V5 | 北京数智意隆仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 24 | 动弹性模量测定仪 | DT-18 | 北京数智意隆仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 25 | 测长仪 | SP175 | 天津建仪试验仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 26 | 干缩箱(砂浆养护箱) | HBY-30 | 湖南锡仪测试仪器科技有限公司 | 1 |  |  |
| 27 | RCM试验装置带真空泵（真空饱水机） | RCM-6T | 北京数智意隆仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 28 | 真空表、真空容器、电通量测定仪、标准电阻、试验槽 | DTL-6T | 北京数智意隆仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 29 | 离子浓度计 | LS-2A型硫酸盐测试仪 | 上海海恒 | 1 |  |  |
| 30 | 砂浆抗渗仪 | SS1.5 | 湖南锡仪测试仪器科技有限公司 | 1 |  |  |
| 31 | 液体比重天平 | PZ-D-5 | 上海恒平 | 1 |  |  |
| 32 | 分光光度计（紫外可见光） | 7230G | 上海舜宇恒平 | 1 |  |  |
| 33 | 电动离心机 | TDZM-5 | 湖南易达京华 | 1 |  |  |
| 34 | 土工布厚度仪 | TSY-19 | 天津美特斯 | 1 |  |  |
| 35 | 微机电子万能试验机 | 5T、3T、0.5T | 济南思达测试技术有限公司 | 1 |  |  |
| 36 | 土工格栅拉伸夹具 | 与36微机电子万能试验机配套使用 | 济南思达测试技术有限公司 | 1 |  |  |
| 37 | 土工布宽条拉伸夹具 | 与36微机电子万能试验机配套使用 | 济南思达测试技术有限公司 | 1 |  |  |
| 38 | 土工布撕裂拉伸夹具 | 与36微机电子万能试验机配套使用 | 济南思达测试技术有限公司 | 1 |  |  |
| 39 | 垂直渗透系数测定仪 | MTSY-01A | 天津美特斯 | 1 |  |  |
| 40 | 土工合成材料淤堵试验仪 | MTSY-13 | 天津美特斯 | 1 |  |  |
| 41 | 耐静水压测定装置 | TSY-6 | 天津美特斯 | 1 |  |  |
| 42 | 试验筛标准振筛机（土工布有效孔径测定仪） | TSY-3 | 天津美特斯 | 1 |  |  |
| 43 | 标准颗粒材料 | 0.045~0.063(0.5kg） 0.063~0.071(0.5kg） 0.071~0.090(0.5kg） 0.090~0.125(0.5kg） 0.125~0.180(0.5kg） 0.180~0.250(0.5kg） 0.250~0.280(0.5kg） 0.280~0.355(0.5kg） 0.355~0.500(0.5kg） 0.500~0.710(0.5kg） | 天津美特斯 | 1 |  |  |
| 44 | 调速搅拌机（水泥压浆剂高速搅拌机） | SYJ-10 | 沧州双兴仪器设备有限公司 | 1 |  |  |
| 45 | 压力泌水率测定仪（砂浆压力泌水率仪） | YMS-1 | 上海路达实验仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 46 | 充盈度管（水泥浆充盈度管） | φ40*500mm | 上海路达实验仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 47 | 数显勃氏透气比表面测定仪 | SBT-127(全自动数显) | 无锡建仪仪器机械有限公司 | 1 |  |  |
| 48 | 差示扫描量热仪 | DSC-530 | 承德市东来检测仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 49 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-100 | 济南思达测试技术有限公司 | 1 |  |  |
| 50 | 标准筛（沥青集料） | 新标 | 浙江上虞 | 1 |  |  |
| 51 | 恒温冰箱（无霜） | BCD-260WTPZM(E) | 美的 | 1 |  |  |
| 52 | 显微镜（纤维图像分析仪） | 53X-V | 上海光学 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  | 52 |  |  |

本合同为固定单价合同，合同价款中包含货物款、运输费、包装费、装卸费、现场仓储及保管费、保险费、试验检验费用、劳务费、调试费、维保费、售后服务费、备品备件费、设备使用培训费、管理费利润、税金及合同包含的所有风险、责任等其它所有相关费用。

第二条  质量标准和要求

1、双方约定本合同标的的质量要求为：

（1）                                  。

（2）                                  。

（3）                                  。

2、乙方对标的物的质保期限为   年，从甲方验收合格之日起开始计算。

第三条 合同价款及支付方式

1、本合同总价款为人民币：          元（大写：        元）

2、付款方式：见合同具体要求。

3、双方约定采取银行转帐的方式结算。

4、双方对乙方开具发票的约定：在甲方付款前，乙方应提供合规正式发票（增值税专用发票）给甲方，甲方凭发票付款。

第四条 交货的约定

1、交货时间：                                      。

2、交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货，经甲方验收合格后方为交付。交付前的一切风险由乙方承担。

甲方指定地点：                                      。

3、运输费、装卸费、保险费、维保费及其他费用全部由乙方承担。

4、包装标准、包装物的提供和费用负担：

（1）乙方负责包装货物，费用由乙方承担。

（2）包装标准：原厂包装标准并适于本合同约定的运输方式的需要。

   （3）其他：                                      。

5、提供标的物随附必备品、配件等名称、规格、数量等，其费用由乙方负担。

6、提供标的物随附技术资料（图纸、服务手册等资料）的名称、数量等，其费用由乙方负担。

第五条  验收

1、标的物完成交货后，乙方向甲方提出书面验收申请，甲方按本合同第一、二、四、五条的有关约定进行验收。

2、标的物的拆箱等项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3、所有货物在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量等均达到甲方的要求。

4、乙方应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

第七条  售后服务

1、质保期内的服务：

（1）                                     。

（2）                                     。

费用：双方约定，在质保期内由乙方免费提供服务，免费提供维修配件。

2、质保期届满后，双方经协商可另行签订服务协议，乙方承诺提供优惠的服务价格和配件价格。

第八条  保密约定

1、甲方的保密责任：                                    。

2、乙方的保密责任：                                     。

第九条  违约责任

1、甲方的违约责任

（1）甲方未按合同约定的时间支付合同价款，应按逾期付款金额并按银行同期存款利息向乙方支付违约金。

（2）甲方违反本合同约定的保密义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。

（3）甲方没有履行本合同约定的协助义务，乙方可相应延长履行其义务的期限。

2、乙方的违约责任

（1）乙方未按本合同约定的时间和地点交付标的物，每逾期一天，乙方应按合同总额的0.5%向甲方支付违约金。乙方超过约定的期限 30 日仍未交付的，甲方有权解除合同，乙方仍应按上述约定支付违约金，并应赔偿甲方因此遭受的经济损失。

（2）乙方提供的标的物质量不符合本合同约定，由乙方负责在甲方要求的期限内包换或包修，并承担修理、更换的费用，造成逾期交货的还应承担逾期交货的违约责任；乙方没有在甲方要求的期限内修理或更换的，甲方有权退货，解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金。标的物数量不符合合同约定的，乙方应在甲方要求的时间内补足，并承担相应的违约责任。

（3）标的物包装不符合合同约定，由此造成标的物损毁、灭失，乙方应负全部责任。

（4）按本合同第六条约定，验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应按合同价款20%向甲方支付违约金。

（5）质保期内因乙方原因没有提供本合同约定的服务或服务不到位的，甲方有权另外请人完成相关服务，乙方承担全部费用，该费用可在质保金中扣除。

（6）因乙方安装不善或未提供本合同约定的维护服务而造成的一切损失或质量事故，由乙方承担赔偿责任。

（7）乙方违反本合同约定的保密义务，应承担赔偿责任。

（8）未经甲方书面同意，乙方不得转让全部或部分合同义务，否则甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

第十条 不可抗力

1、 合同签订后，因不可抗力而影响本合同履行时，根据不可抗力影响，部分或全部免予承担违约责任。

2、 受不可抗力影响方应尽快将所发生的不可抗力情况以书面形式通知对方，并在不可抗力发生之日起十天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。

3、 当不可抗力停止或消除后，受不可抗力影响的一方应尽快以书面形式通知另一方。

第十一条 争议的解决

1、 履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

1、与本合同履行有关的通知和文件应当以书面方式提交对方，送达方式为邮寄、专人送达、传真、电子邮件等，专人送达的，应由对方签收。

2、任何一方的开户银行、账号等信息发生变更的，应在合同约定的付款期限前10天书面通知对方，否则信息变更方承担全部责任。

3、未经合同双方书面同意，不得对本合同做任何修改，不得转让本合同项下的权利和义务。

4、下列文件和资料是本合同的附件，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

（1）采购文件、采购过程中双方的往来文件、采购答疑；

（2）投标文件；

（3）合同具体要求。

5、本合同有效执行期暂定为6年（甲方有提前终止或延长合同期限的权利），自合同生效之日起开始计算，乙方须在合同有效期内保持供货价格不变。

6、本合同自双方签字并加盖单位公章之日起生效。

7、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称： | 单位名称： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮 编： | 邮 编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 税务登记证号： | 税务登记证号： |
| 合同联系人： | 合同联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传 真： | 传 真： |

第五部分   附件——投标文件的格式

- A  投标声明（格式）

B  投标报价表

C  技术文件

D  原厂厂家授权以及售后服务承诺函

E  投标单位经年审合格的营业执照（注册资金不少于200万）、税务登记证

F  生产许可证或产品代理证书

- A  投标声明（格式）

致湖南科大致诚检测咨询有限公司：

根据贵方询价的“湖南科大致诚检测咨询有限公司试验仪器设备采购项目”的投标邀请 ，委托代理人_____________（全名、职务）经正式授权并代表投标人______________________（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份。

A 投标声明（格式）

B 投标报价表

C 技术文件

D 原厂厂家授权以及售后服务承诺函

E 投标单位经年审合格的营业执照、税务登记证

F 生产许可证或产品代理证书

据此声明,委托代理人宣布同意如下：

1、我方将按投标文件的规定履行合同责任和义务。

2、我方已详细审查全部投标文件,包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我方同意提供按贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、投标报价表中的报价已经包括招标设备到指定交货地点的运输、保险费、税费、培训、技术服务及保修期内的保修费用等费用。

5、与本投标有关的一切正式通讯方式：

地址：___________________________________________邮编：____________________

电话：________________传真：_____________________电传：____________________

委托代理人姓名：_________________________________职务：____________________

投标单位名称：___________________________________地址：____________________

（公章）：

全权代表签字：

年   月   日

- B 投标报价表

表中应填入各模块主要组件相关内容，如采用的进口组件价格超过1万元，应在表中详细列明。

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号或尺寸规格 | 产地 | 生产厂家 | 技术参数 | 数量/台 | 单价/元 | 合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：_____________________

法定代表人或委托代理人签名：________________

年   月   日

注：

- 1、报价币种为人民币,金额单位为元；

2、单价应包括设备到指定交货地点的运输、保险费、税费、技术服务及保修期内的保修等费用；

3、请在表上加盖投标单位公章,否则无效。

- C  技术文件（略）

应具体列明如下几点：

1）机房设备及其主要组件应尽可能采用国内外先进产品，应列明该组件品牌、产地、型号、技术参数、使用数量等。

2）投标人需说明的其他事宜。

- D  售后服务承诺书

法人代表或委托代理人签名：_______________

- E  投标单位经年审合格的营业执照和税务登记证

（复印件）

- F  生产许可证或产品代理证书