湖南科大致诚检测咨询有限公司

采购招标文件

采 购 人：湖南科大致诚检测咨询有限公司

项目名称：试验仪器设备采购

项目编号：HNKD2022-0001

二○二二年十月

目    录

第一部分  投标邀请

第二部分  采购设备技术参数与要求

第三部分  投标方须知

第四部分  采购合同

第五部分  投标文件的格式

A  投标声明（格式）

B  开标一览表

C  投标报价表

D  技术文件

E  需提供原厂厂家授权以及售后服务承诺函

F  投标单位经年审合格的营业执照、税务登记证

G  生产许可证或产品代理证书

H  法人代表证或法定代表人授权委托书

第一部分  投标邀请

湖南科大致诚检测咨询有限公司拟对下列设备进行投标采购,欢迎贵单位前来参与投标。

1、项目名称：湖南科大致诚检测咨询有限公司试验仪器设备采购项目。

项目编号：HNKD2022-0001

2、采购内容：试验仪器设备

本次设备采购目的需满足交通部综甲检测资质相关检测参数所需仪器设备要求，投标方原则上需完全响应给定的设备型号、品牌、技术参数要求进行报价，设备不满足交通部综甲检测资质相关检测参数所需仪器设备要求的需能及时退换货。

3、投标方资格要求（强制性条款）：

3.1  从我公司获取招标文件；

3.2  是在中华人民共和国境内正式注册的独立法人；注册资金不少于贰佰万；

3.3  进行了有效的工商税务登记；

3.4  生产许可证、合格证或产品代理证书；

3.5  承诺书1（内容为：投标报价时需提供设备制造商对本项目授权证明原件）；

3.6  承诺书2（内容为：保证产品均采用原装正货产品并从正规渠道采购、供货时提供所有产品(包括配件在内)相应厂家出具的正货证明文件原件）；

3.7  具备专业维护人员，所有设备的均有免费保修期；

3.8  可供查询的销售情况（湖南地区）

不符合上述要求的投标人，其投标资格将被自动取消。投标人一旦中标，未经招标人许可，不得转包。

4、交货时间：合同签订时商定。

5、交货地点：湖南科大致诚检测咨询有限公司（湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼）。

6、货款支付：

1）货到湖南科大致诚检测咨询有限公司土木楼办公楼，初定交货验收完成后付清合同总额至80%；正常使用6个月后付清合同总额至90%；正常使用12个月后付清合同总额至100%。

2）付款凭正式专用增值税发票，发票须由中标单位开具。

3）最终付款方式根据双方商议签订的正式合同进行。

7、招标文件发售办法

招标文件发售时间：2022年10月19日至10月22日正常上班时间。

发售地点：湖南科大致诚检测咨询有限公司118办公室（湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼）

- 8、投标截止时间：2022年10月29日上午12：00前（北京时间）

9、投标文件在投标截止日期前（即2022年10月29日上午12：00前）密封递交至湖南科大致诚检测咨询有限公司118办公室（即下列地址）。不接受邮递投标文件，文件必须逐页加盖单位公章。

单    位：湖南科大致诚检测咨询有限公司

地    址：湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼

电    话：0731-58290218

传    真：0731-58290218     邮  编：411201    联 系 人： 聂女士（18670953949）

第二部分  拟采购出版设备相关招标参数

一、技术要求

采购试验检测设备要求：（注：表中生产厂家上海昌吉全称为上海昌吉地质仪器有限公司）

| 序号 | 采购仪器设备名称 | 型号或尺寸规格 | 生产厂家 | 关键技术指标 | 数量/台 | 单价/元 | 合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度仪(沥青比重瓶+低温水浴全套) | HWY-10 | 上海昌吉 | 1、工作电源：AC（220±10%）V、50Hz； 2、浴槽容积：10L； 3、温度范围：(-10～95)℃； 4、恒温精度：±0.1℃； 5、循环水量：≥4L/min； 6、比重瓶：20ml～30ml若干个； | 1 |  |  |
| 2 | 针入度仪 | SYD-2801H | 上海昌吉 | 针入度仪参数 1、测量范围： (0～600)针入度； 2、分辨率 0.1针入度； 3、时间设定范围： (0～60)秒，时间误差小于±0.1秒； 4、加热器功率：200W； 5、标准针：50㎜、2.5g±0.05g 6、支架升降架：双重升降调节机构,便于针尖对准试样平面。 恒温水浴参数 1、适用水量：5L； 2、温度范围： (5.0～60.0)℃； 3、恒温精度： ±0.1℃； 4、循环流量： 10L/min； | 1 |  |  |
| 3 | 测力延度仪 | SYD-4508G-1 | 上海昌吉 | 1、工作电源： AC（220±10%）V、50Hz。 2、测量范围：1.5m(±10mm)。 3、加热方式：电加热器加热。 1、工作电源： AC（220±10%）V、50Hz。 2、测量范围： 1.5m(±10mm)。 3、加热方式： 电加热器加热。 4、浴液循环：屏蔽式冷热平衡增压循环系统。 5、控温范围：5℃～50℃可调，数字显示，温度显示分辨率0.01℃。 6、控温精度：±0.1℃。 7、拉伸速度：10 mm/min、50mm/min两档。 8、测量精度：±1mm。 9、延度显示：工控触摸屏实时显示。 10、延度记录： ⑴ 通过无线延度记录器（简称“遥控器”）记录；⑵ 通过工控触摸屏“记录”按键记录。 11、测力范围： (0～300)N。 12、测力精度： ±1N。 13、数据输出：工控触摸屏实时显示。USB或WIFI连接输出到电脑打印。 14、制冷形式：1.25匹压缩机制冷，输入功率950W。 | 1 |  |  |
| 4 | 软化点仪 | SYD-2806F | 上海昌吉 | 1、电源电压： AC（220V±10%）V、50Hz 2、测量范围： (1) 当试样软化点≤ 80 ℃，5.0℃～80.0℃， 试验浴液体使用新煮沸过的蒸馏水作为加热介质 (2) 当试样软化点＞ 80 ℃，32.0℃～160.0℃， 试验浴液体使用甘油作为加热介质 3、温度分辨率： 0.1℃ 4、加热速率： 三分钟后自动调整为（5.0±0.5）℃/min 5、加热功率： 600W 6、烧杯有效容积：800ml 7、适用条件： 15℃～35℃且相对稳定，无空气对流现象 8、相对湿度： ≤85％ 9、整机功耗： 不大于850W 10、外形尺寸： 270mm×200mm×330mm（长×宽×高） | 1 |  |  |
| 5 | 沥青溶解度试验器 | SYD-0607 | 上海昌吉 | 1、工作方式：双路工作。 2、吸滤方式：抽气泵抽气量连续可调。 3、吸滤膜：玻璃钎维滤膜，最小滤孔0.65μm。 4、试验溶剂：三氯乙烯 | 1 |  |  |
| 6 | 蜡含量测定仪 | SYD-0615 | 上海昌吉 | 1、工作电源：AC（220±10%）V，50Hz。 2、加热功率：700W。 3、制冷功率：1033W（-23.3℃标况）。 4、温度传感器：Pt100。 5、制冷介质：R404A 6、试验温度：-20℃ 7、极限制冷： -30℃ 8、控温精度：±0.1℃。 | 1 |  |  |
| 7 | 裂解加热炉 | SYD-0615-1 | 上海昌吉 | 1、工作电源： AC（220±10%）V，50Hz。 2、电炉加热功率：2000W。 3、加热控制： 固态调压模块无级调压控制。 4、恒温控制： 550℃±10℃（数字显示） | 1 |  |  |
| 8 | 蜡含量可选附件 | 真空干燥箱 | 上海昌吉 | 真空干燥箱 | 1 |  |  |
| 9 | 沥青标准粘度计 | SYD-0621-1 | 上海昌吉 | 1、工作电源：AC（220±10%）V 50Hz； 2、环形水槽：内径160mm，深116mm； 3、盛样管：一套4个，流孔大小分别为 φ10mm；φ5mm；φ4mm；φ3mm； 4、球塞规格：A：球部直径12.7mm；标记高92mm； B：球部直径 6.35mm；标记高 90.3mm； 5、控温范围：20℃~90℃，仪器带制冷、加热。 6、控温精度：±0.1℃。 7、计时分辨值：0.1s ，最大计时值999.9s。 8、加热形式：PTC管状电加热管加热，750W； | 1 |  |  |
| 10 | 恩格拉粘度计 | WNE-1B-1 | 上海昌吉 | 1. 工作电源：AC220V±10%，50Hz； 2. 整机功耗：≤1200W； 3. 标准水值：K20=(51±1)秒；(沥青试验时：K20X0.224)； 4. 测定温度： (20～100)℃，带制冷； 5. 制冷控温：20±0.1℃；25℃±0.1℃； 6. 控温精度：±0.1℃； | 1 |  |  |
| 11 | 沥青粘韧性测试仪 | SYD-0624 | 上海昌吉 | 1、拉伸速度：(500±10)mm/min； 2、最大加载能力：1000N； 3、拉力非线性误差：＜0.5％； 4、拉力采样间隔：0.5mm； 5、最大拉伸长度：610mm； | 1 |  |  |
| 12 | 压力老化试验仪 | PAV-1 | 上海昌吉 | （一）PAV-1-1沥青压力老化箱 1、电源电压： AC（220±10%）V，50Hz；功率1.1kW 2、压力容器工作容积：13L 3、额定工作温度：110℃±5℃ 4、额定工作压力： 2.1MPa ±0.01MPa 5、外形尺寸 630㎜×450㎜×500mm(长×宽×高) （二）PAV-1-2沥青老化真空箱 1、电源电压： AC（220±10%）V，50Hz；功率0.9kW 2、真空容器工作容积：13L 3、额定工作温度：180℃±5℃ 4、额定工作压力：绝对压力15kPa 5、外形尺寸 560㎜×390㎜×350mm(长×宽×高) | 1 |  |  |
| 13 | 蒸馏残留物试验仪 | SYD-1617 | 上海昌吉 | 1、加热功率：600W。 2、控温范围：室温～260℃。 3、恒温精度：±5℃。 | 1 |  |  |
| 14 | 乳化沥青微粒离子电荷试验仪 | SYD-0653 | 上海昌吉 | 1、工作电源： AC（220±10%）V ；50Hz。 2、工作环境： 室温＜35℃。 3、定时精度： 3min±6s。 4、烧杯容积： 300ml。 5、试验电压： DC(6V±0.3V) | 1 |  |  |
| 15 | 与粗集料的粘附性仪 | SYD-0654 | 上海昌吉 | 1、定时精度： 3min±6s； 2、烧杯容积：1000ml] ； 3、上下移动距离：50±3mm； 4、移动速度： 30±1次/min。 | 1 |  |  |
| 16 | 沥青存储稳定性试验仪 | SYD-0655 | 上海昌吉 | 1、玻璃试管：有效高度310㎜±10mm；标志线250ml；试样装入口Φ32㎜±0.1mm。 2、外形尺寸：210㎜×110㎜×370㎜ | 1 |  |  |
| 17 | 马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709 | 上海昌吉 | 1、最大荷载： 50kN。 2、测量范围：≤40kN。 3、测量误差：≤±0.1kN。 4、过载保护功能：荷载值大于39kN时自动保护。 5、垂直变形（流值）：测量范围(0～20)mm。测量误差≤±0.05mm。 6、压力机上升速度：(50±5)mm /min。 7、通讯接口：RS232串行通讯口可与计算机通讯。 | 1 |  |  |
| 18 | 自动车辙试验仪(三轮) | SYD-0719C-2 | 上海昌吉 | 一、主要技术指标 ⑴ 碾轮的碾压速度：(42±1)次/分（单程） ⑵ 试验小车运动距离：(230±10)mm ⑶ 碾轮的橡胶硬度：78±2（国际标准硬度） ⑷ 碾轮与试模接触压强：(0.7±0.05)Mpa（60℃时），可调范围0.5～1.2（Mpa） ⑸ 位移的测量范围：(0～30)mm ⑹ 位移的测量精度：小于±0.01mm ⑺ 试验时间：(60～240)min ⑻ 恒温箱的控制范围：室温～80℃（任意设定） ⑼ 温度测量精度：±0.1℃ ⑽ 环境温度控制精度：±0.5℃ ⑾ 试模温度控制精度：±0.5℃ 二、主要技术参数 (1) 工作方式：浸水试验和非浸水试验 (2) 温度测量通道数量：2个 (3)位移传感器 : 3个 (4) 可同时做试件数量：3个 (5) 试件的养生个数：9个 (6) 配标准车辙试模9个 | 1 |  |  |
| 19 | 沥青混合料万能材料试验机 | SYD-0730A | 上海昌吉 | 1、功能要求： 1.1 主机以单片机微处理为控制核心，采用高精度仪器放大器、模数转化器检测压力、位移等模拟量输入进行自行动态显示处理。参数设置、运行状态、数据均为中文显示、直观、便捷，并自动归位。 ★1.2 要求配备保温箱，可进行高低温实验、伺服电机用于精准驱动， 内部尺寸不小于650×340×400（mm）。 1.3 测试箱要求：带有冷却恒温功能，通过压缩机制冷和加热管平衡功能，使测试箱的温度控制在（-20∼70）℃范围内； 1.4 传感技术及微机处理要求：具有参数设置、计量校正、自动试验控制、数据自动采集、实时时钟等功能： 1.5 操作屏幕要求：适应实验室环境视觉便捷，采用大屏幕彩色触摸屏，显示分辨率不小于800×480像素，可以45°翻转； ★1.6 伺服电机要求：采用进口电机确保精准驱动，试验升降速度：(1~50) mm /min； ★1.7 位移传感器要求：数量2个，精度：范围(0~20)mm、精度±0.001mm； ★1.8 压力传感器要求：数量2个，精度：范围(0~100)kN、精度±0.01kN； ★1.9 数据导出和存储要求：内置RS232转换插头，可以实现数据导出到PC机，拥有至少100组试验数据存储功能。可保存试验数据、类型、结果。 1.10扩展性要求：标配KS快速接头，各项试验间实现夹具快速插拔转换。 2、支持试验要求：T 0709《沥青混合料马歇尔稳定度试验》、T 0713《沥青混合料单轴压缩试验（圆柱体法）》、T 0714《沥青混合料单轴压缩试验（棱柱体法）》、T 0715《沥青混合料弯曲试验》、T 0716《沥青混合料劈裂试验》、T 0729《沥青混合料冻融劈裂试验》 ★ 3、配置要求：含单轴压缩测量装置、弯曲测量装置、劈裂夹具、稳定度夹具 | 1 |  |  |
| 20 | 乳化沥青稠度仪 | SYD-0751 | 上海昌吉 | 1、金属截头圆锥体：上口径38㎜、下口径89㎜、高76㎜ ； 2、金属底板：厚4㎜，带有同心圆刻度线，间距0.5㎝。 3、外形尺寸： 235㎜×235㎜×80㎜（长×宽×高）。 | 1 |  |  |
| 21 | 湿轮磨耗试验仪 | SYD-0752 | 上海昌吉 | 1、电机转速：1400rpm； 2、磨头自转速度：140rpm； 3、磨头公转速度：61rpm； 4、磨头质量：2.27kg (工作质量)； 5、磨头橡胶管长度L：127mm； 6、定时性能：5分钟定时； | 1 |  |  |
| 22 | 黏聚力试验仪（含环形试模） | SYD-0754 | 上海昌吉 | 1、橡胶垫直径：φ28.6mm； 2、橡胶垫厚度：6.4mm； 3、橡胶垫硬度： HRC60； 4、最大压力：1Mpa； 5、圆形试模：φ60mm×6mm；φ60mm×10mm； 6、扭力扳手：(0～5)N•m。 | 1 |  |  |
| 23 | 负荷车轮试验仪 | SYD-0755 | 上海昌吉 | 1、工作电源：AC（380±7％）V、50Hz，三相五线制； 2、整机功耗：550W； 3、碾压次数：（44±1）次/min； 4、曲柄半径：（152±2）mm； 5、橡胶轮尺寸：直径（76.5±1）mm，宽（26.0±1.0)mm； 6、橡胶轮硬度：HA60～HA70； 7、橡胶轮加载重量:小车平置总重量（56.7±0.5）kg； 8、试模：6.4mm、12.7mm厚两种，内部尺寸50mm×380mm； 9、砂框架：内部尺寸为355mm×38mm×0.5mm 10、钢盖板：353mm×36mm×3mm 11、外形尺寸：1400mm×260mm×450mm； 12、仪器净重：109kg。 | 1 |  |  |
| 24 | 旋转瓶磨耗仪 | SYD-0758 | 上海昌吉 | 1、电机转速： 1400r/min； 2、磨耗瓶旋转速度： 20r/min±0.5 r/min； 3、磨耗瓶旋转时间： 180分钟（最大旋转时间为480分钟）； 4、磨耗管（瓶）规格： 内径60mm±0.2mm，内部高度400mm±1mm； 5、最大试样数量： 8个； | 1 |  |  |
| 25 | 吸油率测定仪 | JJYMX-1 | 上海昌吉 | ★1、振动速度：240±5次/分钟、振动时间：0-60 min； 2、执行标准JT/T 533-2004《沥青路面用木质素纤维，振动速度均匀，搅拌充分； 3、采用时间继电器设置控制振动时间； 4、试样筛规格：0.5mm孔径； | 1 |  |  |
| 26 | 沥青混合料拌合机 | SYD-F02-25 | 上海昌吉 | 1、拌和量： 20L。 2、控温范围：室温~250℃。 3、控温精度：±5℃。 4、控时范围：(0~999)s。 5、控时精度： ±1s。 6、拌和桨转速：公转：47r/min；自转：76r/min。 7、加热功率：2500W。 8、拌和电机：AC 380V、550W；1400r/min；50Hz。 9、升降电机：AC 380V、250W；1400r/min；50Hz。 10、外形尺寸： 670㎜（正面）×550㎜×1340㎜ 11、整机重量：215kg（净重）。 12、环境温度： (-5~+50）℃。 13、环境湿度：≤80%。 14、工作电源：AC（380±10%）V、50Hz；4000位； （三相四线制,带零线）。 | 1 |  |  |
| 27 | 沥青混合料板切割机 | SYD-0850-1 | 上海昌吉 | 1、切割电机功率：4000W 2、切割锯片规格：直径Φ500mm 3、最大切割高度：160mm 4、切割锯片材质：高强度金刚石 5、切割方式：单锯片或双锯片切割方式 6、切割线速度：(33∼45)m／s 7、切割规格：圆柱体直径Φ100mm、Φ150mm 双锯片间隔厚度可用所配置套筒进行组合 8、切割精度：不大于0.5mm | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 27 |  |  |

第三部分  投标方须知

前  附  表

| 序 号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1 | 项 目 名 称：湖南科大致诚检测咨询有限公司仪器设备采购项目 项 目 编 号：HNKD2022-0001 |
| 2 | 招 标 方：湖南科大致诚检测咨询有限公司 招标方地址：湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼 |
| 3 | 投标截止时间：2022年10月29日上午12：00前（北京时间） 投标文件在投标截止日期前（即2022年10月29日上午12：00前）递交地址：湖南科大致诚检测咨询有限公司118办公室（湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼）。不接受邮递文件。 标书咨询联系电话：0731-58290218 传 真：0731-58290218 邮 编：411201 联 系 人：聂女士 （18670953949） |
| 4 | 投标文件正本份数：1份 |
| 5 | 投标有效期：2022年10月19日--2022年10月29日上午12：00前 |
| 6 | 交货时间：合同签定时商定 |
| 7 | 交货地点：湖南科大致诚检测咨询有限公司（湖南省湘潭市桃园路湖南科技大学土木楼）。 |
| 8 | - 货到湖南科大致诚检测咨询有限公司办公楼，初定交货验收完成后付清合同总额至80%；正常使用6个月后付清合同总额至90%；正常使用12个月后付清合同总额至100%。 - 付款凭正式专用增值税发票，发票须由中标单位开具。 - 最终付款方式根据双方商议签订的正式合同执行。 |
| 9 | 为切实做好招投标活动中新冠肺炎疫情防控工作，根据湘潭市疫情防控有关要求，疫情防控期间参加开标活动的： 1、供应商代表需自行佩戴口罩并自觉接受体温检测、消毒；未佩戴口罩或现场测量体（额）温超过37.2度的人员进行劝返，严禁进场。如遇可疑症状者及时报告防预部门处置。 2、有下列新型冠状病毒传染风险情形之一的人员，不得进入开标场所： （1）最近14天接触过新冠肺炎疑似或确认患者的； （2）没有提供所在单位出具加盖公章的14天内无感染证明的； （3）近期有发热、乏力、干咳、气促等新型冠状病毒感染可疑症状的； （4）未佩戴口罩或现场测量体（额）温超过37.2℃的。 3、供应商只允许一人进入开标室参加投标，参加开标会议的代表必须是本项目的法定代表人或其授权委托人，代表单位签到、递交响应文件，最大程度上减少与会人员数量。 4、实行响应文件无接触投递，并进行消毒处理。招标代理机构工作人员在供应商代表和响应文件进入开标室时进行消毒处理。所有供应商代表在响应截止时间前无接触投递响应文件在开标室指定地点。 对不配合上述疫情防控要求的供应商代表，工作人员有权拒绝其入场，所有责任由供应商自行承担。 |

投标方须知

A  说明

3．合格的投标方( 强制性条款)

3.1  从我公司获取招标文件；

3.2  是在中华人民共和国境内正式注册的独立法人；注册资金不少于贰佰万；

3.3  进行了有效的税务登记；

3.4  生产许可证或产品代理证书；

3.5 承诺书1（内容为：保证在接到预中标通知约定的时间内提供设备）。

3.6 承诺书2（内容为：保证产品均采用原装正货产品并从正规渠道采购、供货时提供所有产品(包括配件在内)相应厂家出具的正货证明文件原件）。

3.7  具备专业维护人员，所有设备的均有免费保修期；

3.8  可供查询的销售情况（湖南地区）

不符合上述要求的投标人，其投标资格将被自动取消。投标人一旦中标，未经招标人许可，不得转包。

4．委托投标

如投标方代表不是法人代表,须持有《法人代表授权书》（统一格式）。

- 5．投标费用

无论投标过程的做法和结果如何,投标方自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

- B  招标文件说明

6．招标文件的构成

6．1招标文件用以阐明所需设备、招标投标程序和合同条款。招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请；

（2）技术参数和要求；

（3）投标方须知；

（4）附件——投标文件的格式。

7．招标文件的澄清

投标方对招标文件如有疑点, 可要求澄清,应在投标截止时间前1天按投标邀请中载明的地址以书面或传真的形式通知到招标方。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面或传真形式予以答复,并在其认为必要时 ,将不标明查询来源的书面答复发给已购买招标文件的每一投标方。

- 8．招标文件的修改

8．1在投标截止日期1日前,招标方可主动地或依据投标方要求澄清的问题而修改招标文件,并以书面或传真形式通知所有购买招标文件的每一投标方,对方在收到该通知后应以书面或传真的形式予以确认。

8．2为使投标方在准备投标文件时有合理的时间考虑招标方对招标文件的修改,如有必要,招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间,并以书面或传真形式通知已购买招标文件的每一潜在投标人。

8．3招标文件的澄清、修改、补充等均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时,以最后发出的书面文件为准。招标文件的修改书或补充通知等将构成招标文件的一部分,对投标方有约束力。

- C  投标文件的编写

9．要求

9．1投标方应仔细阅读招标文件的所有内容,按招标文件的要求提供投标文件,并保证所提供的全部资料的真实性,以使其投标对招标文件的实质性要求做出完全响应,否则,其投标可能被拒绝。

- 10．投标语言及计量单位

10．1投标文件、投标交换的文件和来往信件,应以中文书写。

10．2投标文件中所使用的计量单位,除在投标文件的技术规格和要求中另有规定外,应采用国家法定计量单位。

- 11．投标文件的组成

11．1投标文件应包括下列部分：

- （1）投标声明、投标一览表、投标报价表

（2）投标资格证明文件,证明投标方是合格的,中标后有能力履行合同。资格文件的组成按照投标方资格要求（强制性条款）执行。

（3）投标的设备符合招标文件规定的证明文件,根据招标文件对招标设备的技术要求及服务的要求,以书面形式做出技术性能响应文件、服务承诺以及投标方认为需要加以说明的其它内容。

- 12．投标文件格式

12．1投标文件全部采用A4纸张按统一格式,用中文打印并装订成册。

12．2投标方必须毫无例外地使用招标文件提供的投标文件格式、但可以同样格式扩展,填写投标声明、开标一览表、投标报价表。

12．3投标方必须对招标文件第二部分中所列的所有品目进行投标,不得仅对其中的任意一个或几个品目单独进行投标。否则,其投标将被拒绝。

- 13．投标报价

13．1投标方应按投标文件第五部分附件B“投标报价表”格式填写投标设备的单价，每种设备可推荐国产或进口品牌并分别报价，本次投标报价不需要报总价。招标方有权选择其中一个或几个品目分别确定不同的中标人。投标方对每种设备（可推荐几种品牌）只允许有一个报价,招标方不接受有任何选择的报价。

13．2投标报价表中的单价应包括、到指定交货地点的运输、保险费、税费、保修期内的保修费用、以及强检设备的检定校准证书及费用等费用。

- 14．投标货币

14．1投标声明、投标报价表及开标一览表的报价一律用人民币填写。

- 15．投标方资格的证明文件

15．1投标方必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（见附件）,作为投标文件的一部分。

- （1）投标方具有履行合同所需的财务、技术和生产、供货能力；

（2）投标方应有能力履行投标文件中合同条款和技术要求规定的由卖方履行的安装、保修、供应备品、配件和其它技术服务的义务。

- 16．投标文件的签署及规定

16．1投标文件正本一份。

16．2投标文件须打印并由经正式授权的投标方代表签字。

16．3除投标方对错处做必要修改外,投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人签字,并加盖单位公章。

16．4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

- D  投标文件的递交

17．投标文件的密封和标记

17．1 投标方应将投标文件用密封袋密封。

17．2 每一密封袋上注明“于_2022年10月29日上午12：00_之前（指投标邀请中规定的或本须知确定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

17．3 投标文件应由专人送交,投标方应将投标文件按17.1～17.2中的规定进行密封和标记后,按投标邀请注明的地址送至招标方。

17．4如果未按上述规定进行密封和标记,招标方对投标文件的错投或提前拆封不负任何责任。

- 18．递交投标文件的截止时间

18．1根据规定,所有投标文件都必须按招标方在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标方。

18．2出现因投标文件的修改推迟投标截止时间时,则按招标方修改通知规定的时间递交。

- 19．迟交的投标文件

19.1   招标方将拒绝在投标截止时间后接收投标文件。

20．投标文件的修改和撤销

20．1投标方在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销,但招标方须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知,该通知须有经正式授权的投标方全权代表签字。

20．2投标方对投标文件修改的书面材料或撤销通知应按规定进行编写、密封、标注和递交,并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20．3投标截止时间以后不得修改投标文件。

20．4投标方不得在投标截止时间起至投标文件有效期期满前撤销投标文件。

- E  开标和评标

21．开标地点

湖南科技大学土木楼。

- 22．评标方式

采用综合评分法，竞争性磋商确定（略）。

- 23．对投标文件的审查和响应性的确定

23．1开标后,评标委员会将组织审查投标文件是否完整,是否有计算错误,文件是否恰当地签署。若文字大写表示的数据与数字表示的数据有差别,则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正,其投标将被拒绝。

23．2在对投标文件进行详细评估之前,评标委员会将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产、供货能力。如果确定投标方无资格履行合同,其投标将被拒绝。

23．3评标委员会将确定每一投标是否对投标文件的实质性要求做出完全响应,而没有重大偏离。完全响应的投标是指投标符合投标文件的所有条款、条件和规定,且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到投标文件规定的供货范围、质量和性能,或限制了买方的权力和投标方的义务规定,而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标方的公平竞争地位。

23．4评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

- 24．投标文件的澄清

24．1重要澄清的答复应是书面的,并作为投标文件的一部分,但不得对投标内容进行实质性修改。

- 25．保密

25．1有关投标文件的审查、澄清、评比以及有关授予合同的意向的一切情况,评标委员会人员及工作人员和投标方都不得透露给其他投标方或与上述评比工作无关的人员。

25．2投标方不得干扰招标方的评标活动,否则将废除其投标。

- F  授予合同

26．定标准则

26．1定标原则：公开，公平，公正。

26．2合同将授予其投标符合投标文件要求,并能圆满地履行合同的、对买方最为有利的最合理评标价的投标方。

27．资格最终审查

招标方将审查可能中标的投标方的财务、技术、生产和供货能力及信誉,确定其是否能圆满地履行合同。

- 28．接受和拒绝任何或所有投标的权力

为维护我公司利益,招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何或全部投标的权力,并对所采取的行为不做任何解释。

- 29．中标通知

29.1定标后3日内,招标方将以口头形式发出预中标通知。

29.2预中标单位，先谈判，后签合同。

- 35．授予合同时变更数量的权力

招标方在授予合同时,有权对投标文件中规定设备的数量予以增加或减少。

- 36．签订合同

36．1中标方按中标通知指定的时间、地点与买方签订合同。

36．2投标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等,均为签订经济合同的依据。

36．3合同付款方式：1）货到湖南科大致诚检测咨询有限公司土木楼办公楼，交货验收完成后付清合同总额至80%；2）正常使用6个月后付清合同总额至90%；3）正常使用12个月后付清合同总额至100%。付款凭正式专用增值税发票，发票须由中标单位开具。最终付款方式根据双方商议签订的正式合同执行。

- 37．腐败、欺诈行为

37．1定义

（1）“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响评标委员会在评标过程中的行为,以及影响买方在合同实施过程中的行为。

（2）“欺诈行为”是指为了影响评标过程或合同实施过程而谎报事实,损害买方利益,包括投标方之间串通投标,人为地使投标丧失竞争性。

37．2如果招标方认为某投标方在本合同的竞争中有腐败或欺诈行为,则将拒绝其投标。对情节严重者,招标方将在一段时间内拒绝该投标方参加招标方所组织的其他招标、采购活动。

第四部分  采购合同

甲方：湖南科大致诚检测咨询有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲乙双方协商一致，签订如下合同：

- 标的名称、指标参数、数量及价款

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号或尺寸规格 | 生产厂家 | 数量/台 | 单价/元 | 合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度仪(沥青比重瓶+低温水浴全套) | HWY-10 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 2 | 针入度仪 | SYD-2801H | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 3 | 测力延度仪 | SYD-4508G-1 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 4 | 软化点仪 | SYD-2806F | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 5 | 沥青溶解度试验器 | SYD-0607 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 6 | 蜡含量测定仪 | SYD-0615 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 7 | 裂解加热炉 | SYD-0615-1 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 8 | 蜡含量可选附件 | 真空干燥箱 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 9 | 沥青标准粘度计 | SYD-0621-1 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 10 | 恩格拉粘度计 | WNE-1B-1 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 11 | 沥青粘韧性测试仪 | SYD-0624 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 12 | 压力老化试验仪 | PAV-1 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 13 | 蒸馏残留物试验仪 | SYD-1617 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 14 | 乳化沥青微粒离子电荷试验仪 | SYD-0653 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 15 | 与粗集料的粘附性仪 | SYD-0654 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 16 | 沥青存储稳定性试验仪 | SYD-0655 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 17 | 马歇尔稳定度试验仪 | SYD-0709 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 18 | 自动车辙试验仪(三轮) | SYD-0719C-2 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 19 | 沥青混合料万能材料试验机 | SYD-0730A | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 20 | 乳化沥青稠度仪 | SYD-0751 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 21 | 湿轮磨耗试验仪 | SYD-0752 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 22 | 黏聚力试验仪（含环形试模） | SYD-0754 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 23 | 负荷车轮试验仪 | SYD-0755 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 24 | 旋转瓶磨耗仪 | SYD-0758 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 25 | 吸油率测定仪 | JJYMX-1 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 26 | 沥青混合料拌合机 | SYD-F02-25 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 27 | 沥青混合料板切割机 | SYD-0850-1 | 上海昌吉地质仪器有限公司 | 1 |  |  |
| 总计 |  |  |  | 27 |  |  |

本合同为固定单价合同，合同价款中包含货物款、运输费、包装费、装卸费、现场仓储及保管费、保险费、试验检验费用、劳务费、调试费、维保费、售后服务费、备品备件费、设备使用培训费、管理费利润、税金及合同包含的所有风险、责任等其它所有相关费用。

第二条  质量标准和要求

1、双方约定本合同标的的质量要求为：

（1）                                  。

（2）                                  。

（3）                                  。

2、乙方对标的物的质保期限为   年，从甲方验收合格之日起开始计算。

第三条 合同价款及支付方式

1、本合同总价款为人民币：          元（大写：        元）

2、付款方式：见合同具体要求。

3、双方约定采取银行转帐的方式结算。

4、双方对乙方开具发票的约定：在甲方付款前，乙方应提供合规正式发票（增值税专用发票）给甲方，甲方凭发票付款。

第四条 交货的约定

1、交货时间：                                      。

2、交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点并卸货，经甲方验收合格后方为交付。交付前的一切风险由乙方承担。

甲方指定地点：                                      。

3、运输费、装卸费、保险费、维保费及其他费用全部由乙方承担。

4、包装标准、包装物的提供和费用负担：

（1）乙方负责包装货物，费用由乙方承担。

（2）包装标准：原厂包装标准并适于本合同约定的运输方式的需要。

   （3）其他：                                      。

5、提供标的物随附必备品、配件等名称、规格、数量等，其费用由乙方负担。

6、提供标的物随附技术资料（图纸、服务手册等资料）的名称、数量等，其费用由乙方负担。

第五条  验收

1、标的物完成交货后，乙方向甲方提出书面验收申请，甲方按本合同第一、二、四、五条的有关约定进行验收。

2、标的物的拆箱等项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

3、所有货物在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量等均达到甲方的要求。

4、乙方应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等。

第七条  售后服务

1、质保期内的服务：

（1）                                     。

（2）                                     。

费用：双方约定，在质保期内由乙方免费提供服务，免费提供维修配件。

2、质保期届满后，双方经协商可另行签订服务协议，乙方承诺提供优惠的服务价格和配件价格。

第八条  保密约定

1、甲方的保密责任：                                    。

2、乙方的保密责任：                                     。

第九条  违约责任

1、甲方的违约责任

（1）甲方未按合同约定的时间支付合同价款，应按逾期付款金额并按银行同期存款利息向乙方支付违约金。

（2）甲方违反本合同约定的保密义务，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。

（3）甲方没有履行本合同约定的协助义务，乙方可相应延长履行其义务的期限。

2、乙方的违约责任

（1）乙方未按本合同约定的时间和地点交付标的物，每逾期一天，乙方应按合同总额的0.5%向甲方支付违约金。乙方超过约定的期限 30 日仍未交付的，甲方有权解除合同，乙方仍应按上述约定支付违约金，并应赔偿甲方因此遭受的经济损失。

（2）乙方提供的标的物质量不符合本合同约定，由乙方负责在甲方要求的期限内包换或包修，并承担修理、更换的费用，造成逾期交货的还应承担逾期交货的违约责任；乙方没有在甲方要求的期限内修理或更换的，甲方有权退货，解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金。标的物数量不符合合同约定的，乙方应在甲方要求的时间内补足，并承担相应的违约责任。

（3）标的物包装不符合合同约定，由此造成标的物损毁、灭失，乙方应负全部责任。

（4）按本合同第六条约定，验收不合格的，甲方有权解除合同，乙方应按合同价款20%向甲方支付违约金。

（5）质保期内因乙方原因没有提供本合同约定的服务或服务不到位的，甲方有权另外请人完成相关服务，乙方承担全部费用，该费用可在质保金中扣除。

（6）因乙方安装不善或未提供本合同约定的维护服务而造成的一切损失或质量事故，由乙方承担赔偿责任。

（7）乙方违反本合同约定的保密义务，应承担赔偿责任。

（8）未经甲方书面同意，乙方不得转让全部或部分合同义务，否则甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的20%向甲方支付违约金。

第十条 不可抗力

1、 合同签订后，因不可抗力而影响本合同履行时，根据不可抗力影响，部分或全部免予承担违约责任。

2、 受不可抗力影响方应尽快将所发生的不可抗力情况以书面形式通知对方，并在不可抗力发生之日起十天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。

3、 当不可抗力停止或消除后，受不可抗力影响的一方应尽快以书面形式通知另一方。

第十一条 争议的解决

1、 履行合同过程中发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 其他约定

1、与本合同履行有关的通知和文件应当以书面方式提交对方，送达方式为邮寄、专人送达、传真、电子邮件等，专人送达的，应由对方签收。

2、任何一方的开户银行、账号等信息发生变更的，应在合同约定的付款期限前10天书面通知对方，否则信息变更方承担全部责任。

3、未经合同双方书面同意，不得对本合同做任何修改，不得转让本合同项下的权利和义务。

4、下列文件和资料是本合同的附件，为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

（1）采购文件、采购过程中双方的往来文件、采购答疑；

（2）投标文件；

（3）合同具体要求。

5、本合同有效执行期暂定为6年（甲方有提前终止或延长合同期限的权利），自合同生效之日起开始计算，乙方须在合同有效期内保持供货价格不变。

6、本合同自双方签字并加盖单位公章之日起生效。

7、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

| 甲 方 | 乙 方 |
| --- | --- |
| 单位名称： | 单位名称： |
| 地 址： | 地 址： |
| 邮 编： | 邮 编： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 税务登记证号： | 税务登记证号： |
| 合同联系人： | 合同联系人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传 真： | 传 真： |

第五部分   附件——投标文件的格式

- A  投标声明（格式）

B  投标报价表

C  技术文件

D  原厂厂家授权以及售后服务承诺函

E  投标单位经年审合格的营业执照（注册资金不少于200万）、税务登记证

F  生产许可证或产品代理证书

- A  投标声明（格式）

致湖南科大致诚检测咨询有限公司：

根据贵方询价的“湖南科大致诚检测咨询有限公司试验仪器设备采购项目”的投标邀请 ，委托代理人_____________（全名、职务）经正式授权并代表投标人______________________（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份。

A 投标声明（格式）

B 投标报价表

C 技术文件

D 原厂厂家授权以及售后服务承诺函

E 投标单位经年审合格的营业执照、税务登记证

F 生产许可证或产品代理证书

据此声明,委托代理人宣布同意如下：

1、我方将按投标文件的规定履行合同责任和义务。

2、我方已详细审查全部投标文件,包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、我方同意提供按贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、投标报价表中的报价已经包括招标设备到指定交货地点的运输、保险费、税费、培训、技术服务及保修期内的保修费用等费用。

5、与本投标有关的一切正式通讯方式：

地址：___________________________________________邮编：____________________

电话：________________传真：_____________________电传：____________________

委托代理人姓名：_________________________________职务：____________________

投标单位名称：___________________________________地址：____________________

（公章）：

全权代表签字：

年   月   日

- B 投标报价表

表中应填入各模块主要组件相关内容，如采用的进口组件价格超过1万元，应在表中详细列明。

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号或尺寸规格 | 产地 | 生产厂家 | 技术参数 | 数量/台 | 单价/元 | 合价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：_____________________

法定代表人或委托代理人签名：________________

年   月   日

注：

- 1、报价币种为人民币,金额单位为元；

2、单价应包括设备到指定交货地点的运输、保险费、税费、技术服务及保修期内的保修等费用；

3、请在表上加盖投标单位公章,否则无效。

- C  技术文件（略）

应具体列明如下几点：

1）机房设备及其主要组件应尽可能采用国内外先进产品，应列明该组件品牌、产地、型号、技术参数、使用数量等。

2）投标人需说明的其他事宜。

- D  售后服务承诺书

法人代表或委托代理人签名：_______________

- E  投标单位经年审合格的营业执照和税务登记证

（复印件）

- F  生产许可证或产品代理证书